## Slide 1
2
Udvendig
33cm
40 cm
35cm
17 cm
34cm
57 cm
Kanal
28.5 cm
1
Indvendig
36 cm
10-mands modul med bad og toilet
40cm
Udvendig
3
Kanal 120cm??
5cm
37 cm
STANDARD

## Slide 2
40 cm kabel kanal (yder)
37cm kabel kanal (inder)
3 meter 5x1,5 fast kabel
2 meter afløbsslange
100 cm isotape
3 meter 3x1,5 blød
2.5 meter kobberrør ¼ - 3/8
6 stk. kabelclips 8-12mm
Materiale liste - Indedel
Materiale liste - Udedel
1 x Bæring
5x 6x50 skruer for bæring
Gummi ophæng
2 meter kabel kanal
1 stk. Kanal afslutning
230 volt stik med jord