## Slide 1
2
Udvendig
33cm
160 cm
36cm
17 cm
35cm
54 cm
Kanal
28.5 cm
1
Indvendig
36 cm
1 Rums - Modul
160 cm
Udvendig
3
Kanal 120cm??
5cm
37 cm
STANDARD

## Slide 2
160 cm kabel kanal (yder)
157 cm kabel kanal (inder)
4 meter 5x1,5 fast kabel
3.6 meter blød afløbsslange (6 led)
50 + 20 cm isotape
1.5 meter 3x1,5 sort ledning
3.5 meter kobberrør ¼ - 3/8
Materiale liste - Indedel
Materiale liste - Udedel
1 x Bæring
5x 6x50 skruer for bæring
Gummi ophæng
135 cm kabel kanal
1 stk. Kanal afslutning