## Rsign Retro
#VALUE!
Indtast værdi
[10 empty] | Vand Temperatur indløb |  | °C |  | 75
[10 empty] | Vand Temperatur returløb |  | °C |  | 45
[10 empty] | Rum Temperatur |  | °C |  | 20
[13 empty] | ∆t °C | ∆t °C
[13 empty] | 50 | 40
ID | Type | Dybde mm | Højde mm | Element afstand mm | Længde Total mm | Antal Elementer | Farve RAL | Rør tilslutning | Beslag | Tilslutn.center mm | Vægt Kg | Volumen L | Watt / Element ∆t °C 50 | Watt / Element Dynamisk | Watt / radiator Dynamisk | Exponent n. | Antal
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 127 | 0.3 | 0.3 | 14.91 | 11.2808 | 496.3555 | 1.25 | 1 | TS2 - 2 ribber
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 300 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 235 | 0.5 | 0.4 | 23.44 | 17.7742 | 782.0632 | 1.24 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 350 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 285 | 0.5 | 0.5 | 26.79 | 20.3144 | 893.8342 | 1.24 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 365 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 300 | 0.5 | 0.5 | 27.8 | 21.0803 | 927.5323 | 1.24 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 400 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 335 | 0.6 | 0.5 | 30.1 | 22.7735 | 1002.0321 | 1.25 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 450 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 385 | 0.6 | 0.5 | 33.38 | 25.2551 | 1111.2237 | 1.25 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 435 | 0.7 | 0.6 | 36.6 | 27.6913 | 1218.4178 | 1.25 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 535 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 470 | 0.7 | 0.6 | 38.9 | 29.3659 | 1292.0986 | 1.26 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 550 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 485 | 0.7 | 0.6 | 39.91 | 30.1283 | 1325.6467 | 1.26 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 565 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 500 | 0.9 | 0.6 | 40.9 | 30.8757 | 1358.5304 | 1.26 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 600 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 535 | 0.8 | 0.7 | 43.1 | 32.5365 | 1431.6054 | 1.26 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 650 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 0.9 | 0.7 | 46.4 | 34.9496 | 1537.7826 | 1.27 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 665 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 0.9 | 0.7 | 47.4 | 35.7028 | 1570.9245 | 1.27 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 685 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 0.9 | 0.7 | 48.7 | 36.682 | 1614.0089 | 1.27 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 750 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 685 | 1 | 0.8 | 52.88 | 39.8305 | 1752.5419 | 1.27 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 765 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 685 | 1 | 0.8 | 53.9 | 40.5083 | 1782.3649 | 1.28 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 815 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 1.1 | 0.8 | 57.1 | 42.9132 | 1888.1825 | 1.28 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 865 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 1.1 | 0.8 | 60.4 | 45.3933 | 1997.3069 | 1.28 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 885 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 1.1 | 0.8 | 61.7 | 46.267 | 2035.7476 | 1.29 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 900 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 835 | 1.2 | 1.2 | 62.66 | 46.9869 | 2067.4221 | 1.29 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 1000 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 935 | 1.4 | 1 | 69.22 | 51.906 | 2283.8646 | 1.29 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 1200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1135 | 1.6 | 1.1 | 82.5 | 61.5888 | 2709.9078 | 1.31 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 1500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1435 | 2 | 1.4 | 103 | 76.5503 | 3368.2133 | 1.33 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 1800 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1735 | 2.41 | 1.64 | 124.29 | 92.3732 | 4064.4197 | 1.33 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 2000 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1935 | 2.67 | 1.8 | 139 | 103.5365 | 4555.6071 | 1.32 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 2200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 2135 | 2.93 | 1.97 | 154.15 | 115.0778 | 5063.4216 | 1.31 | 1
TS2 | R-sign Retro TS 2 | 65 | 2500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 2435 | 3.3 | 2.2 | 177.79 | 133.3194 | 5866.0544 | 1.29 | 1
ID | Type | Dybde mm | Højde mm | Element afstand mm | Længde Total mm | Antal Elementer | Farve RAL | Rør tilslutning | Beslag | Tilslutn.center mm | Vægt Kg | Volumen L | Watt / Element ∆t °C 50 | Watt / Element Dynamisk | Watt / radiator Dynamisk | Exponent n. | Antal
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 127 | 0.4 | 0.5 | 20.29 | 15.2149 | 669.4541 | 1.29 | 1 | TS3 - 3 ribber
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 300 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 235 | 0.6 | 0.6 | 32.51 | 24.5968 | 1082.2613 | 1.25 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 350 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 285 | 0.7 | 0.7 | 37.3 | 28.2209 | 1241.7209 | 1.25 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 365 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 300 | 0.7 | 0.7 | 38.7 | 29.2149 | 1285.4554 | 1.26 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 400 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 335 | 0.8 | 0.7 | 42.03 | 31.7287 | 1396.0644 | 1.26 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 450 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 385 | 0.9 | 0.8 | 46.72 | 35.2692 | 1551.847 | 1.26 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 435 | 1 | 0.8 | 51.37 | 38.6931 | 1702.4977 | 1.27 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 535 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 470 | 1 | 0.9 | 54.6 | 41.126 | 1809.5459 | 1.27 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 550 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 485 | 1 | 0.9 | 55.9 | 42.0114 | 1848.5009 | 1.28 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 565 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 500 | 1.1 | 0.9 | 57.4 | 43.1387 | 1898.1029 | 1.28 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 600 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 535 | 1.1 | 1 | 60.58 | 45.5286 | 2003.2591 | 1.28 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 650 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 1.2 | 1 | 65.15 | 48.854 | 2149.5779 | 1.29 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 665 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 1.2 | 1 | 66.5 | 49.8664 | 2194.1201 | 1.29 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 685 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 1.2 | 1 | 68.3 | 51.2161 | 2253.5099 | 1.29 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 750 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 685 | 1.4 | 1.2 | 74.4 | 55.666 | 2449.3035 | 1.3 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 765 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 685 | 1.4 | 1.2 | 75.6 | 56.5638 | 2488.8083 | 1.3 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 815 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 1.5 | 1.2 | 80.1 | 59.9307 | 2636.9517 | 1.3 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 865 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 1.5 | 1.2 | 84.6 | 63.1565 | 2778.8872 | 1.31 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 885 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 1.5 | 1.2 | 86.4 | 64.5003 | 2838.0125 | 1.31 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 900 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 835 | 1.7 | 1.35 | 87.8 | 65.5454 | 2883.9988 | 1.31 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 1000 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 935 | 2 | 1.5 | 96.79 | 72.0957 | 3172.2101 | 1.32 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 1200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1135 | 2.4 | 1.7 | 114.8 | 85.5107 | 3762.4726 | 1.32 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 1500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1435 | 2.95 | 2.07 | 141.74 | 105.3421 | 4635.0539 | 1.33 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 1800 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1735 | 3.54 | 2.43 | 168.92 | 125.5425 | 5523.8698 | 1.33 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 2000 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1935 | 3.93 | 2.68 | 187.21 | 139.516 | 6138.7029 | 1.3178 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 2200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 2135 | 4.32 | 2.92 | 205.67 | 153.5277 | 6755.2205 | 1.3103 | 1
TS3 | R-sign Retro TS 3 | 101 | 2500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 2435 | 4.9 | 3.29 | 233.72 | 174.901 | 7695.6446 | 1.2992 | 1
ID | Type | Dybde mm | Højde mm | Element afstand mm | Længde Total mm | Antal Elementer | Farve RAL | Rør tilslutning | Beslag | Tilslutn.center mm | Vægt Kg | Volumen L | Watt / Element ∆t °C 50 | Watt / Element Dynamisk | Watt / radiator Dynamisk | Exponent n. | Antal
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 127 | 0.57 | 0.6 | 25.98 | 19.3239 | 850.2516 | 1.3264 | 1 | TS4 - 4 ribber
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 300 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 235 | 0.83 | 0.78 | 42.08 | 31.7798 | 1398.3117 | 1.2581 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 350 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 285 | 0.95 | 0.86 | 48.39 | 36.4878 | 1605.4643 | 1.2652 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 365 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 300 | 0.98 | 0.89 | 50.3 | 37.9126 | 1668.1522 | 1.267 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 400 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 335 | 1.07 | 0.95 | 54.62 | 41.1206 | 1809.3082 | 1.2722 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 450 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 385 | 1.18 | 1.03 | 60.79 | 45.6938 | 2010.5264 | 1.2793 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 435 | 1.3 | 1.11 | 66.9 | 50.2074 | 2209.1263 | 1.2863 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 535 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 470 | 1.38 | 1.17 | 71.2 | 53.3788 | 2348.6692 | 1.291 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 550 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 485 | 1.42 | 1.2 | 72.96 | 54.6739 | 2405.6523 | 1.293 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 565 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 500 | 1.76 | 1.17 | 74.77 | 55.9928 | 2463.6822 | 1.296 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 600 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 535 | 1.54 | 1.28 | 78.98 | 59.0869 | 2599.8252 | 1.3004 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 650 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 1.66 | 1.36 | 84.95 | 63.4533 | 2791.9471 | 1.3075 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 665 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 1.66 | 1.36 | 86.7 | 64.7242 | 2847.8667 | 1.31 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 685 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 1.66 | 1.36 | 89.1 | 66.4862 | 2925.3945 | 1.312 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 750 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 685 | 1.89 | 1.53 | 96.79 | 72.0699 | 3171.0778 | 1.3216 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 765 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 685 | 1.89 | 1.53 | 98.6 | 73.3784 | 3228.6483 | 1.324 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 815 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 2.05 | 1.64 | 104.4 | 77.5735 | 3413.2331 | 1.331 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 865 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 2.05 | 1.64 | 110.3 | 81.8295 | 3600.4981 | 1.338 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 885 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 2.05 | 1.64 | 112.6 | 83.4799 | 3673.1168 | 1.341 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 900 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 835 | 2.25 | 1.78 | 114.33 | 84.7292 | 3728.0866 | 1.3428 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 1000 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 935 | 2.67 | 1.92 | 125.9 | 93.3564 | 4107.6809 | 1.3402 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 1200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1135 | 3.19 | 2.25 | 148.8 | 110.4659 | 4860.4977 | 1.335 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 1500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1435 | 3.96 | 2.74 | 182.63 | 135.8061 | 5975.4678 | 1.3276 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 1800 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1735 | 4.74 | 3.23 | 216.03 | 160.8856 | 7078.9678 | 1.3208 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 2000 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1935 | 5.26 | 3.55 | 238.1 | 177.4902 | 7809.5702 | 1.3165 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 2200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 2135 | 5.78 | 3.88 | 260.04 | 194.0288 | 8537.2656 | 1.3123 | 1
TS4 | R-sign Retro TS 4 | 139 | 2500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 2435 | 6.55 | 4.37 | 292.76 | 218.7535 | 9625.1541 | 1.3059 | 1
ID | Type | Dybde mm | Højde mm | Element afstand mm | Længde Total mm | Antal Elementer | Farve RAL | Rør tilslutning | Beslag | Tilslutn.center mm | Vægt Kg | Volumen L | Watt / Element ∆t °C 50 | Watt / Element Dynamisk | Watt / radiator Dynamisk | Exponent n. | Antal
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 127 | 0.81 | 0.73 | 31.68 | 23.4386 | 1031.3002 | 1.3502 | 1 | TS5 - 5 ribber
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 300 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 235 | 1.13 | 0.95 | 51.4 | 38.668 | 1701.3911 | 1.2755 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 350 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 285 | 1.28 | 1.05 | 59.02 | 44.3231 | 1950.2147 | 1.2833 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 365 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 300 | 1.32 | 1.08 | 61.3 | 46.0081 | 2024.3559 | 1.286 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 400 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 335 | 1.43 | 1.16 | 66.54 | 49.8832 | 2194.8619 | 1.2912 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 450 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 385 | 1.58 | 1.25 | 73.98 | 55.3641 | 2436.0203 | 1.299 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 435 | 1.72 | 1.36 | 81.34 | 60.7658 | 2673.6954 | 1.3068 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 535 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 470 | 1.83 | 1.44 | 86.5 | 64.5461 | 2840.0295 | 1.312 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 550 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 485 | 1.87 | 1.47 | 88.65 | 66.1062 | 2908.672 | 1.315 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 565 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 500 | 1.92 | 1.5 | 90.8 | 67.6792 | 2977.8858 | 1.317 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 600 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 535 | 2.02 | 1.57 | 95.89 | 71.3858 | 3140.9747 | 1.3225 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 650 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 2.17 | 1.68 | 103.09 | 76.6119 | 3370.9232 | 1.3303 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 665 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 2.17 | 1.68 | 105.2 | 78.133 | 3437.8535 | 1.333 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 685 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 2.17 | 1.68 | 108.1 | 80.2332 | 3530.2592 | 1.336 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 750 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 685 | 2.46 | 1.88 | 117.3 | 86.8682 | 3822.2025 | 1.346 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 765 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 685 | 2.46 | 1.88 | 119.5 | 88.4572 | 3892.117 | 1.348 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 815 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 2.66 | 2.02 | 126.5 | 93.4718 | 4112.7586 | 1.356 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 865 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 2.66 | 2.02 | 133.6 | 98.542 | 4335.8463 | 1.364 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 885 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 2.66 | 2.02 | 136.4 | 100.5399 | 4423.7549 | 1.367 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 900 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 835 | 2.91 | 2.2 | 138.5 | 102.0322 | 4489.4176 | 1.3694 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 1000 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 935 | 3.2 | 2.4 | 152.41 | 112.4168 | 4946.338 | 1.364 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 1200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1135 | 4.08 | 2.78 | 180 | 133.0924 | 5856.0656 | 1.353 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 1500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1435 | 5.05 | 3.4 | 220.8 | 163.856 | 7209.6642 | 1.3367 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 1800 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1735 | 6.02 | 4.01 | 261.2 | 194.2413 | 8546.6178 | 1.3273 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 2000 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1935 | 6.67 | 4.42 | 288 | 214.3566 | 9431.6919 | 1.3235 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 2200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 2135 | 7.32 | 4.82 | 314.65 | 234.3949 | 10313.3764 | 1.3196 | 1
TS5 | R-sign Retro TS 5 | 177 | 2500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 2435 | 8.29 | 5.44 | 354.48 | 264.4084 | 11633.9693 | 1.3138 | 1
ID | Type | Dybde mm | Højde mm | Element afstand mm | Længde Total mm | Antal Elementer | Farve RAL | Rør tilslutning | Beslag | Tilslutn. Center mm | Vægt Kg | Volumen L | Watt / Element ∆t °C 50 | Watt / Element Dynamisk | Watt / radiator Dynamisk | Exponent n. | Antal
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 127 | 0.97 | 0.86 | 37.37 | 27.5019 | 1210.0815 | 1.3741 | 1 | TS6 - 6 ribber
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 300 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 235 | 1.35 | 1.13 | 60.71 | 45.4949 | 2001.774 | 1.2929 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 350 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 285 | 1.53 | 1.25 | 69.64 | 52.0868 | 2291.8181 | 1.3015 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 365 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 300 | 1.58 | 1.29 | 72.3 | 54.0465 | 2378.0464 | 1.304 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 400 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 335 | 1.71 | 1.38 | 78.46 | 58.5711 | 2577.1296 | 1.3101 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 450 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 385 | 1.89 | 1.5 | 87.17 | 64.9485 | 2857.7325 | 1.3187 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 435 | 2.06 | 1.63 | 95.79 | 71.2344 | 3134.3122 | 1.3273 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 535 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 470 | 2.19 | 1.71 | 101.8 | 75.6078 | 3326.7442 | 1.333 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 550 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 485 | 2.24 | 1.75 | 104.33 | 77.4364 | 3407.2018 | 1.3359 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 565 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 500 | 2.29 | 1.79 | 106.9 | 79.2894 | 3488.7341 | 1.339 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 600 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 535 | 2.42 | 1.88 | 112.81 | 83.57 | 3677.0779 | 1.3445 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 650 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 2.6 | 2 | 121.23 | 89.6353 | 3943.9546 | 1.3531 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 665 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 2.6 | 2 | 123.7 | 91.4028 | 4021.7253 | 1.356 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 685 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 585 | 2.6 | 2 | 127.1 | 93.8523 | 4129.5005 | 1.359 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 750 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 685 | 2.95 | 2.25 | 137.91 | 101.5776 | 4469.4152 | 1.3703 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 765 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 685 | 2.95 | 2.25 | 140.4 | 103.3498 | 4547.3914 | 1.373 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 815 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 3.18 | 2.41 | 148.7 | 109.2643 | 4807.6287 | 1.381 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 865 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 3.18 | 2.41 | 156.9 | 115.0583 | 5062.566 | 1.39 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 885 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 750 | 3.18 | 2.41 | 160.2 | 117.3735 | 5164.4328 | 1.394 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 900 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 835 | 3.48 | 2.62 | 162.62 | 119.0904 | 5239.9796 | 1.3961 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 1000 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 935 | 3.84 | 2.87 | 178.92 | 131.2729 | 5776.0056 | 1.3877 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 1200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1135 | 4.89 | 3.33 | 211.2 | 155.5358 | 6843.5739 | 1.371 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 1500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1435 | 6.06 | 4.06 | 259.07 | 191.8654 | 8442.0763 | 1.3458 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 1800 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1735 | 7.22 | 4.8 | 306.47 | 227.573 | 10013.2105 | 1.3339 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 2000 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 1935 | 8 | 5.29 | 337.91 | 251.1163 | 11049.1163 | 1.3304 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 2200 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 2135 | 8.78 | 5.78 | 369.26 | 274.6265 | 12083.564 | 1.3269 | 1
TS6 | R-sign Retro TS 6 | 215 | 2500 | 45 | 2004 | 44 | RAL 9016 | Cod 02 | AMENSRT 01 | 2435 | 9.94 | 6.51 | 416.2 | 309.9037 | 13635.7631 | 1.3216 | 1