# Fjällboholmar samfällighetsförening
Org.nr: 716418-4306

# Rapport
Utredning efter erhållet analyssvar vid utförd dricksvattenprovtagning.

Provtagning utförd: 2018-06-17

Adress för utförd provtagning: Ryssuddsvägen 15

Typ av provtagning: Mikrobiologisk

Utvärdering av dricksvattenanalys: Tjänligt med anmärkning.

Av Fjällboholmar Samfällighetsförening vidtagen åtgärd:

Fjällboholmar Samfällighetsförening har efter erhållet analyssvar spolat ledningsnätet.

Trolig orsak till analysresultatet ”Tjänligt med anmärkning” bedöms vara låg omsättning i ledningssystemet.

För att sänka halten odlingsbara mikroorganismer och halten långsamväxande bakterier föreslås spolning av föreningens ledningsnät för vattendistribution.

Förnyad provtagning utförs efter utförd spolning av ledningsnätet för att verifiera, att nödvändiga åtgärder vidtagits för erhållande av tjänligt vatten.

Kopia av denna rapport sändes till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
www.srmh.se

Resultat från provtagning skall meddelas föreningens medlemmar på föreningens anslagstavlor och på hemsidan www.fjallboholmar.se samt Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Bilaga: Analysrapport SynLab Rapport Nr 18210061

Fjällboholmar Samfällighetsförening

Gm/ Tomas Holmquist