# Fjällboholmar samfällighetsförening
Org.nr: 716418-4306

# Rapport
Utredning efter erhållet analyssvar vid utförd dricksvattenprovtagning.

Provtagning utförd: 2018-06-17

Adress för utförd provtagning: Södersvedsvägen 31

Typ av provtagning: Kemisk

Utvärdering av dricksvattenanalys: Tjänligt med anmärkning.

Av Fjällboholmar Samfällighetsförening vidtagen åtgärd:

Fjällboholmar Samfällighetsförening har efter erhållet analyssvar spolat ledningsnätet.

Trolig orsak till analysresultatet ”Tjänligt med anmärkning” bedöms vara låg omsättning i ledningssystemet.

För att sänka mängden Na föreslås en höjning av råvattenpump i föreningens brunn vid vattentäkt.

För att sänka mängden COD-Mn föreslås spolning av föreningens ledningsnät för vattendistribution.

Förnyad provtagning utförs efter utförd spolning av ledningsnätet för att verifiera, att nödvändiga åtgärder vidtagits för erhållande av tjänligt vatten.

Kopia av denna rapport sändes till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
www.srmh.se

Resultat från provtagning skall meddelas föreningens medlemmar på föreningens anslagstavlor och på hemsidan www.fjallboholmar.se samt Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Bilaga: Analysrapport SynLab Rapport Nr 18210072

Fjällboholmar Samfällighetsförening

Gm/ Tomas Holmquist