## Slide 1
EXPERIENCIA EN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOSIS EN EL HOSPITAL DE MÉRIDA
José Manuel Ordiales
Servicio de Radiofísica
Hospital de Mérida

## Slide 2
Situación regional
JARA ASISTENCIAL
Sistemas de Información del SES para el ámbito asistencial
Gestión Clínica Integrada a través de una estación de trabajo única
JARA ASISTENCIAL
(integración con otras aplicaciones)
Cívitas
RRHH
CMBD
Radiología
Eco-Fin
Laboratorio
Farmacia
A. Patológica
Dietética

## Slide 3
Área de Salud de Mérida:
2 radiofísicos
1 técnico RT (80%)
1 administrativo (apoyo)
1 ALE
1 TAC RT
3 TAC Radiodiagnóstico
3 Mamógrafos
1 Telemando
10 equipos radiología convencional (CR)
5 Arcos
1 Sala cardiología
2 Portátiles
Situación local

## Slide 4
Estrategia de implantación
INCONVENIENTES
Desconocimiento general de la potencial labor del radiofísico
  Médicos
  Equipo directivo
  Sistemas de información local
  Sistemas de información central
  Gestión central
Formación muy dispar en Protección Radiológica
Integración en sistema de gestión clínica central
Economía

## Slide 5
Estrategia de implantación
VENTAJAS
Grupo de cardiólogos con Serv. de PR
Formación Nivel 2
Red local en laboratorios de cateterismo cardiaco
Actividad investigadora
Sensibilidad ante el riesgo por exposición a radiaciones ionizantes

## Slide 6
Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz
Hospital de Mérida
2 Servicios de Cardiología
Área de población ≈ 690.000 hab.
HME 5 Card + 3 DUE
Procedimientos anuales aprox. 1450
Hospital Virgen del Puerto de Plasencia
Hospital Universitario
San Pedro de Alcántara de Cáceres
Estrategia de implantación

## Slide 7
Nov 2010. Incorporación del Hospital de Mérida al grupo DOCCACI.
2011, 2012 y 2013. Optimización de Dosis en Hospital de Mérida.
Oct 2013. Incorporación software de gestión de dosis DOLIR.
Oct 2013. Incorporación HU Infanta Cristina de Badajoz a DOCCACI.
Oct 2013. Gestión de dosis/seguimiento de resultados. 3 Salas.
Marzo 2015. Actualización software DOLIR.
Estrategia de implantación

## Slide 8
Chart: PTCA- Mediana KAP
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Median KAP | 100 | 69.9175 | 60.1164 | 51.863 | 54.3432 | 63.292 | 74.4328
Chart: PTCA-Mediana T fluoro
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Median KAP | 9.9667 | 10.55 | 9.025 | 8.1417 | 8.8667 | 7.4 | 8
Chart: PTCA-Mediana num imágenes
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Median KAP | 733 | 661 | 622.5 | 671 | 664.5 | 782 | 866
Estrategia de implantación

## Slide 9
Relación con servicios implicados
Percepción de acciones efectivas
Reconocimiento de la labor del radiofísico
Demanda de información por parte de médicos
Demanda de información por parte de DUEs
Demanda de información por parte de otro personal involucrado
Demanda de actualización periódica
Propuesta de trabajos conjuntos
Facilidad de incorporación de nuevas iniciativas

## Slide 10
Consulta sobre averías
Información de resultados de control de calidad
Mayor interacción con servicio técnico
Relación con servicios implicados

## Slide 11
Seminarios
Interés en acciones realizadas
Demanda de información sobre PR
Demanda de resultados de control calidad
Incertidumbre sobre sistemas de gestión de dosis
Relación con otros servicios

## Slide 12
Implantación global
Interés por el trabajo realizado
Demanda de información técnica
Posibilidad de integración
Grupo de trabajo multidisciplinar
Implantación Nueva Directiva SGD
RIESGO: ¿qué es en realidad y para que sirve un SGD?

## Slide 13
Muchas gracias