| Kunde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montør | Dato |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresse: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktperson: |  |  |  |  |  |  | Tlf.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opgavebeskrivelse: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bemærkninger: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Installationstype: Gas ☐ 	Vand ☐	Afløb ☐ 	Varme ☐	Andet:

Bemærkninger:

Forundersøgelse:

Ansøgning til forsyning	☐

Er der taget før billede	☐

Modtage kontrol:

Materialer kontrolleret	☐

Udførselskontrol:

Samlinger kontrolleret	☐

Korrekt fald på afløbsrør	☐

Er det korrekt isoleret	☐

Slutkontrol:

Visuel tæthedskontrol	☐

Trykprøvning/tæthedskontrol	☐

Funktions afprøvning	☐

Billeder af det udførte arbejde	☐

Drift- og vedligehold:

Kunden mundtligt instrueret	☐

Brugervejledning udleveret	☐

Vedligeholdelse instruktion 	☐

udleveret

Afslutning:

☐ Færdig	☐ Klar til faktura	Dato

☐ Tilsyn, dato: 	                              Underskrift – montør