**Ansøgningsskema til klubhuspuljen  
— fokus på energi**

**Målgruppe**Klubhuspuljen henvender sig til folkeoplysende foreninger, der har eget klubhus eller lejer sig ind i kommunale faciliteter.   
  
**Formål**   
Klubhuspuljen prioriterer støtte tilrene energitiltag og tiltag med en energimæssig vinkel i klubbens sociale rum. Tiltag med en tilbagebetalingstid på under 10 år er garanteret støtte (73. pct.). Resterende midler fordeles med reference til forskellige behovskategorier og tilhørende formel (se side 5).   
  
**Privatejede faciliteter**  
Foreninger, der lejer sig ind i private faciliteter, kan kun søge tilskud til relevante tiltag, som kan medbringes, når/hvis de forlader nuværende lejemål.  
  
**Puljeansvarlig**   
Puljen er finansieret af Kultur- & Fritidsudvalget og administreret af Viborg Idrætsråd.  
  
**Håndværker**Foreningerne kan selv vælge håndværker. Ved opgaver der koster mere end 50.000 kr. indhentes 2 forskellige håndværkertilbud. Vedlagte håndværkertilbud er en forudsætning for en gyldig ansøgning.  
  
**Besøg**  
Foreninger skal bestille et gratis besøg fra idrætsrådets klubhuskonsulenter inden de kan fremsende ansøgningen. Klubhuskonsulenterne kan hjælpe med at identificere relevante tiltag og udfylde ansøgningsskema. Besøg bestilles via Rasmus Hjorth ([rasmus@viborgidraetsraad.dk](mailto:rasmus@viborgidraetsraad.dk) / 8662 5533).   
  
**Ansøgningsskema**  
Ansøgere skal udfylde dette ansøgningsskema. Ansøgere bedes udfylde så meget som muligt af ansøgningsskemaet før besøg fra klubhuskonsulenten. Så kan klubhuskonsulenten bistå med at udfylde de dele af skemaet, som ansøger har brug for hjælp til.  
  
**Ansøgningsfrist**  
1. februar 2022.

**Ansøgerklub**

|  |  |
| --- | --- |
| Klub |  |
| CVR |  |

**Facilitet**

|  |  |
| --- | --- |
| Navn |  |
| Adresse |  |
| Post nr. |  |
| Ejerforhold (NB: vedlæg lejekontrakt v. leje) |  |

**Kontaktperson**

|  |  |
| --- | --- |
| Navn |  |
| Tlf. |  |
| Mail |  |

**Forbrug**

|  |  |
| --- | --- |
| Årsopgørelse | Vedlæg årsopgørelse for 2019, 20208, 2021 |

**Varmekilde**

|  |  |
| --- | --- |
| Primær varmekilde | Olie \_\_ Naturgas \_\_ Pillefyr \_\_\_ El-varme \_\_ Fjernvarme \_\_ |
| Sekundær varmekilde | Olie \_\_ Naturgas \_\_ Pillefyr \_\_\_ El-varme \_\_ Fjernvarme \_\_ |

**Tilskud fra energistyrelsen**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_Ja tak | Vi ønsker at Viborg Fjernvarme skal beregne størrelsen af et evt. *ekstra* energi-tilskud som efterfølgende udbetales til klubben. Det betyder at klubben overdrager Viborg Fjernvarme retten til at indberette energibesparelsen til Energistyrelsen – kaldet Energiselskabernes energispareindsats (anbefales af Viborg Idrætsråd). Klubben kan ikke overdrage samme rettighed til andet energiselskab. Klubben behøver ikke være tilsluttet Viborg Fjernvarme for at modtage ovenstående hjælp. Det bekræftes samtidigt at tiltagene ikke er påbegyndt. |
| \_\_ Nej tak | Vi ønsker ikke evt. tilskud fra Viborg Fjernvarme. |

**Plantegning**Ansøger bedes skitsere eller vedlægge en plantegning over de rum, hvor klubben ønsker tiltag. Det er nødvendigt, når vi skal beregne tilbagebetalingstider. Tegningen behøver fx ikke være mål-fast og med lineal mv.. Tre ting er dog vigtige:

1. Indsæt metermål i tegningen
2. Indsæt eksisterende vinduer og døre i tegningen
3. Placer jeres ønsker til nye tiltag i tegningen

|  |
| --- |
|  |

**Klubbens aktivitetsdata**De følgende spørgsmål skal hjælpe med at vurdere klubbens behovstype og beregne tilbagebetalingstider.

* Antal aktive medlemmer i foreningen: \_\_\_\_\_\_
* I hvilke af følgende måneder er klubhuset åbent?
  + Oktober JA\_\_ NEJ \_\_
  + November JA\_\_ NEJ \_\_
  + December JA\_\_ NEJ \_\_
  + Januar JA\_\_ NEJ \_\_
  + Februar JA\_\_ NEJ \_\_
  + Marts JA\_\_ NEJ \_\_
  + April JA\_\_ NEJ \_\_
* Hvor mange timer om ugen er klubhuset *cirka* åbent, når sæsonen er i gang? \_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Er der rumsænkning på temperaturen i opvarmningssæsonen (fx 17° om natten?) \_\_\_\_\_\_\_

**Klubbens ønsker til energitiltag**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Tiltag* | *Pris* | *Billede (vedlæg)* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Beregningsdata**Hvis du har ansøgt til en af nedenstående tiltag, skal den pågældende boks udfylde. Pris og effekt udfyldes af håndværker. Det øvrige kan udfyldes med klubhuskonsulent under besøg. Hvis du har søgt til energitiltag, som ikke fremgår af nedenstående, vil du muligvis blive kontaktet vedrørende supplerende oplysninger.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rør isolering** | | | |
|  | Frem | Tilbage |  |
| Rørlængde |  |  | m |
| Brugstid pr. år |  |  | timer |
| Rørets diameter |  |  | mm |
| Pris isolering |  |  | Kr. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hulmursisolering** | |
| Årstal (efter 1964?) | Ja / Nej |
| Har puds v. stenene  forskellige farvet? | Ja / Nej |
| Pris, isolering | Kr. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lofttykkelse** | |
| Isoleringstykkelse pt. | mm |
| Areal der efterisoleres | m2 |
| Ekstra tykkelse | mm |
| Pris, isolering | kr. |

|  |  |
| --- | --- |
| **El-radiatorer (luft/luft)** | |
| Pris | kr. |
| Virkningsgrad | vedlæg |
| **Varmeanlæg** | |
| Nuværende effekt-forbrug | w |
| Er der ur på anlægget | ja / nej |
| Benyttelsestid | timer |
| Effekt-forbrug ny pumpe | w |
| Pris, pumpe | kr. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Belysning** | | |
|  | Gamle (udskiftes) | Nye (indsættes) |
| Antal |  |  |
| Tapning/skyl pr. dag |  |  |
| Sek. Pr. tapning/skyl |  |  |
| Liter pr. min. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Brugvandscirkulation** | |
| Nuværende effekt-forbrug | w |
| Er der ur på anlægget? | ja / nej |
| Benyttelsestid | timer |
| Ny benyttelsestid | timer |
| Isolering, brugvandsrør | mm |
| Længde brugvandsrør | m |
| Effekt-forbrug ny-pumpe | w |
| Pris | kr. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vandspare** | | | | |
|  | Vask | Bruser | Toilet |  |
| Antal |  |  |  | w |
| Tapning/skyl pr. dag |  |  |  | ja / nej |
| Sek. pr. tapning/skyl |  |  |  | timer |
| Liter pr. min |  |  |  | w |

**Forbedringsforslagene prioriteres forskelligt**  
Tiltag med en tilbagebetalingstid på over 10 år (forbedringstiltag) er *ikke* sikre på at modtage støtte. De fordeles med reference til nedenstående behovskategorier og tilhørende formel, *hvis* der midler, når de rene energitiltag er prioriteret, jf. klubbernes vejledning fra stormøde ultimo 2014.   
  
*Tre behovskategorier*  
De forskellige forbedrings-tiltag er inddelt i tre grupper (grønne, gule og røde) på møde med klubberne ultimo 2014. De mest grundlæggende behov er grønne. Procentsatserne i parentes viser den maksimale støtte, et tiltag kan få indenfor de tre grupper (hhv. 75, 60, 40 pct.). Hvis der er flere ansøgninger end støttekroner prioriteres grønne opgaver først, dernæst gule osv.. Hvis der skal prioriteres mellem behov af samme farve anvendes som udgangspunkt en formel, som beregner pris set i forhold til klubbens medlemstal og brugstimer. Beregningerne tager hensyn til energibesparelser og til små foreninger, (så medlem nr. 1 tæller mere end nr. 100).

**Grønne tiltag (73 pct.)**

|  |
| --- |
| Energitiltag (tilbagebetalingstid på under 10 år) |
| Klimaskal (fx vinduer, døre tag, isolering mv. med tilbagebetalingstid på +10 år) |
| Udvidelse af sociale rum (m2) der matcher daglige brugere |
| El, vand, varme installationer |
| Adgang til toilet |
| Opbevaringsrum til foreningsejede ting/redskaber |
| Adgang til omklædning (dog afhængig af præcedens i den konkrete idræt) |
| Adgang til bade-faciliteter (dog afhængig af præcedens i den konkrete idræt) |

**Gule tiltag (60 pct.)**

|  |
| --- |
| Mødelokale |
| Te-køkken (ikke aflukket) |
| Trådløst internet |
| Handicap venligt |
| Værksteds-faciliteter |
| Afskærmning/ruminddeling |

**Røde tiltag (40 pct.)**

|  |
| --- |
| Køkken (aflukket med installationer) |
| Cafeteria |
| Ekstra mødelokale |
| Akustik |
| Overnatningsmuligheder |
| Terrasse/grillplads/bålplads |

**Grå tiltag (0 pct.)**

|  |
| --- |
| Fx: værktøj, redskaber, udstyr (bolde, net mv.) |
| Fx: anlæg, højtalere, fjernsyn |
| Fx: sofa, borde, stole |
| Fx skabe og inventar til opbevaring |