**Prøve og måleudstyr** (Kalibreringsattester forefindes på virksomhedens kontor)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikations-nummer** | **Fabrikat/Type** | **Måleområde** | **Kalibrerings-interval** | **Kalibreret af** | **Senest****kalibreret** |
| 01 | Bacharach Insight  | CO2-CO-O2-Temp- Røggas | Årligt | Elektro Oil | 27/08-18 |
| 02 | POWER TPG | m-Bar | Hver gang  | Montør | - - - |
| 03 | Ridgid 1450 | Trykspand | Hver gang | Montør  | - - - |
| 04 | REMS Akkupress | Pressværktøj  | Årligt | SES | 20/06-18 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |