| Stella Marisinstituut | Documentbeheerder: | Jan Van Ocken |
| --- | --- | --- |
| Opgesteld op: 2021-04-29 | Goedgekeurd door: Directeur | Lin Van de Cruys |
|  | Gevalideerd door: Preventieadviseur | Alain Naets |
| Revisie: 002 | Datum goedkeuring comité: | 2021-04-30 |

Inhoudsopgave:

1	Doel	2

2	Toepassingsgebied	2

3	Termen en definities	2

4	Verantwoordelijken en bevoegdheden	2

5	Korte beschrijving - (personenliften)	3

6	Wetgeving	3

7	Periodiciteit  (Welke controles zijn verplicht?)	3

8	Uitvoering	3

9	Stroomdiagram – proces	4

10	Werkwijze	5

11	Bijhorende documenten	5

12	Invoerdatum	5

13	Wijzigingsdatum	6

14	Controledatum:	6

# Doel

- Het waarborgen van de technische werking.

- Corrigerende maatregelen opstellen, uitvoeren en evalueren.

- Het garanderen van de normen en de vigerende wetgeving.

# Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op de gebouwen van ……………………………………………………….

# Termen en definities

## Een personenlift is een toestel dat bepaalde stopplaatsen van gebouwen en bouwwerken bedient, met behulp van een kooi die langs vaste, verticale geleiders beweegt, en die bestemd is voor vervoer van personen en/of goederen.

## EDTC: externe dienst voor technische controle.

## BP: bevoegd persoon. Persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis heeft.

## BT: bevoegd technicus. Persoon of organisatie met de nodige kennis en de nodige erkenning om controles te doen (bijvoorbeeld voor gasdichtheid een gehabiliteerd installateur, voor verwarming een erkend technicus enzovoort). Deze personen zijn gecertificeerd.

## Werknemersafvaardiging: de verkozen medewerkers voor preventie en bescherming.

## Werkgeversafvaardiging: de aangeduide vertegenwoordigers van de directie voor het comité voor preventie en bescherming.

# Verantwoordelijken en bevoegdheden

## Preventieadviseur heeft de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om

- een afspraak te agenderen op het Comité voor Preventie en Bescherming;

- de inspectierondgang te organiseren;

- de beslissingen op te volgen.

## De EDTC is bevoegd om

- het inspectierapport op te stellen;

- dit rapport te bespreken met de preventieadviseur.

## De preventieadviseur

- agendeert de bespreking van het auditverslag op het comité voor preventie en bescherming.

## Het comité voor bescherming geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van deze procedure.

# Korte beschrijving - (personenliften)

De belangrijkste reden voor de controle van personenliften is het voorkomen of beperken van incidenten en ongevallen. Tijdens deze nazichten heeft men aandacht voor de staat van de lift, de veilige werking en of de lift beantwoordt aan het vereiste veiligheidsniveau (KB betreffende de beveiliging van liften: 9 maart 2003; gewijzigd door het KB van 17 maart 2005 en het KB van 13 mei 2005).

# Wetgeving

- Richtlijn liften 95/16/EG.

- EN 81 (NBN E52-014 & 018).

- Koninklijk Besluit betreffende de beveiliging van liften: 9 maart 2003; gewijzigd door het KB van 17 maart 2005 en het KB van 13 mei 2005.

# Periodiciteit (Welke controles zijn verplicht?)

- Preventieve en tussentijdse inspecties: driemaandelijks of zesmaandelijks indien het onderhoud uitgevoerd wordt door een ISO-gecertificeerd onderhoudsbedrijf.

- Risicoanalyse: deze controle moet om de 10 jaar uitgevoerd worden door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC).

- Keuring voor herindienststelling:

  - bij belangrijke wijzigingen en omvormingen aan de lift;

  - na moderniseringswerken.

# Uitvoering

Gecertificeerd (lift) onderhoudsbedrijf

Jaarlijkse keuring:

EDTC: dienst die erkend is als externe dienst voor technische controles op de werkplaats van liften, overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats.

## Wat moet aanwezig zijn bij de keuring?

Het veiligheidsdossier moet voorgelegd kunnen worden.

## Wat is het resultaat?

Afhankelijk van het type controle krijgt de aanvrager:

- een verslag van preventieve inspectie;

- een verslag van de risicoanalyse;

- een verslag voor herindienststelling na modernisatiewerken;

- een verslag voor herindienststelling na omvorming.

# Stroomdiagram – proces

# Werkwijze

## De preventieadviseur

- agendeert het onderhoud van personenliften 3m (uitgevoerd door een niet-ISO-gecertificeerd onderhoudsbedrijf) op de vergadering van het comité voor bescherming, met het oog op een afspraak;

- plant jaarlijks deze onderhoud met de bevoegde persoon in het comité preventie en bescherming.

## De onderhoudsfirma

## Voert de onderhoudswerken uit en maaktt een verslag op voor personenliften 3m (uitgevoerd door een niet-ISO-gecertificeerd onderhoudsbedrijf) met een lijst van inbreuken/eventuele investeringen;

- maakt het rapport en licht dit verslag toe aan de preventieadviseur.

## De preventieadviseur

- bespreekt de inbreuken/eventuele investeringen met de directeur;

- agendeert de bespreking van het rapport op de eerstvolgende vergadering van het comité voor preventie en bescherming;

- geeft toelichting bij het rapport.

## Het comité preventie en bescherming

- bespreekt het rapport;

- geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van deze procedure;

- zorgt voor verdere opvolging.

## De directeur

- zorgt voor de uitvoering;

- geeft aan de preventieadviseur door wanneer het werk klaar is.

## De preventieadviseur

- controleert of de aanpassingen volledig zijn uitgevoerd zoals gevraagd;

- rapporteert over de verdere opvolging in een volgende vergadering van het comité voor bescherming.

# Bijhorende documenten

- DOC 2713-07: voorbeeld onderhoudsverslag;

- FRM 2713-01-01: inventarislijst…;

- PRO 2402: comité of PRO 2403 overlegplatform;

- PRO 3001: beheer van non-conformiteiten. (beheer van fouten);

- PRO 4001: verbeteringsactie/corrigerende maatregelen.

# Invoerdatum

Na goedkeuring directeur en comité.

# Wijzigingsdatum

Na goedkeuring directeur en comité.

# Controledatum:

1ste maal op 3 maanden na invoer procedure.

2de maal op 6 maanden na invoer procedure.

Nadien jaarlijkse controle.

| Goedkeuring | Paraaf | Validering | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam: Lin Van De Cruys Directeur: Stella Marisinstituut |  | Naam: Alain Naets. Functie: Preventieadviseur |  |

# Text boxes

Procedure Onderhoud  -Personenliften 3m (uitgevoerd door een niet-ISO-gecertificeerd onderhoudsbedrijf) (2713-07)

Procedure Personenliften, 3 maandelijks

Aanduiding gecertificeerd (lift) onderhoudsbedrijf door PA

Opdracht toelichting door PA aan het onderhoudsbedrijf

Uitvoering onderhoud en opmaak verslag

Audit rapportage

Toelichting eventuele inbreuken/toekomstige en bespreking met PA

PA bespreekt de inbreuken/eventuele investeringen met directeur van de school.

PA bespreekt de inbreuken/eventuele investeringen met het comité.

Het comité voor bescherming geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van deze procedure.