Voorbeeld van een school:

**Schoolinspectie 2.0**

**Proces 1**

**1:** Elektriciteit - Resultaat: NIET OK (76% - 16/21)

**Algemeen:**
      PRO 2706-01: keuring - Laagspanning Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2023-10-19
      PRO 2706-02: keuring - Laagspanning - indienstname Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2066-11-10
      PRO 2706-06: keuring - Hoogspanningscabine - jaarlijkse controle Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2022-10-21
      PRO 2713-05: keuring - Liften, risicoanalyse Actief aantal: 2 - uitgevoerd binnen termijn: 2 termijn:2030-09-01
      PRO 2713-06: keuring - Onderhoud - Personenliften 6 m (Keuring door EDTC, uitvoering onderhoud door een ISO-gecertificeerd onderhoudsbedrijf) Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-03-30
      PRO 2713-07: keuring - Onderhoud - Personenliften 3 m (Keuring door EDTC, uitvoering onderhoud door een ISO-gecertificeerd onderhoudsbedrijf) Inactief
      PRO 2706-14: keuring - RA - elektrische installatie (audit) Actief aantal: 2 - uitgevoerd binnen termijn: 2 termijn:2022-10-12
      PRO 2713-12: keuring - Veiligheidsdossier lift Inactief
      PRO 2713-11: keuring - Periodieke keuring liften Inactief
      PRO 2511: verplichting - Globaal preventieplan - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2515: verplichting - Jaaractieplan Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2518: verplichting - BA4 - BA5 - bevoegdverklaring: jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2022-01-07
      PRO 2402: wettelijkeverslagen - Comité Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-06-25
      PRO 2403: wettelijkeverslagen - Overlegplatform Inactief

**Opleidingen:**
      PRO 2206: opleiding - Elektriciteit BA4: gewaarschuwde personen Actief aantal: 6 - uitgevoerd binnen termijn: 4 termijn:2021-06-25
      PRO 2207: opleiding - Elektriciteit BA5: vakbekwame personen Actief aantal: 2 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-06-25
      PRO 2208: opleiding - Elektriciteit: veilig schakelen van hoogspanningsinstallaties Inactief
      PRO 2209: opleiding - Elektriciteit: veilig werken in de omgeving van hoogspanningsinstallaties Inactief
      PRO 2249: opleiding - Installatieverantwoordelijke Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-06-25

**Proces 2**

**2:** Gebouwen en onderhoud - Resultaat: NIET OK (60% - 3/5)

**Algemeen:**
      PRO 2607: codegoedepraktijk - Onderhoudsprogramma schoolcomplex en uitrusting - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-05-03
      PRO 2610: codegoedepraktijk - Uit te voeren herstellingen (karweien, klussen) Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2022-09-06
      PRO 2511: verplichting - Globaal preventieplan - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2515: verplichting - Jaaractieplan Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2402: wettelijkeverslagen - Comité Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-06-25
      PRO 2403: wettelijkeverslagen - Overlegplatform Inactief

**Opleidingen:**

**Proces 3**

**3:** Noodplanning - Resultaat: NIET OK (58% - 17/29)

**Algemeen:**
      PRO 2104: occasioneel - Werkvergunning - vuurvergunning (werken met derden) Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2022-09-06
      PRO 2704-04: keuring - Brandblusapparaten en automatische blusinstallaties (keukens, stookplaatsen, ...) Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2022-09-13
      PRO 2704-05: keuring - Brandblusapparaten en automatische blusinstallaties (keukens, stookplaatsen, ...), visuele controle Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-07-22
      PRO 2704-06: keuring - Haspels Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2022-01-18
      PRO 2704-08: keuring - Hydranten Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-20
      PRO 2704-16: keuring - Veiligheidsverlichting externaat Actief aantal: 2 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2020-01-09
      PRO 2704-07: keuring - Haspels, visuele controle Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-07-22
      PRO 2602: codegoedepraktijk - Brandpreventieverslag Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2025-10-08
      PRO 2510: verplichting - Evacuatieplannen - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2022-05-04
      PRO 2511: verplichting - Globaal preventieplan - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2515: verplichting - Jaaractieplan Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2516: verplichting - Intern noodplan (noodprocedures) - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-09-25
      PRO 2519: verplichting - Evacuatiescenario - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-10-29
      PRO 2534: verplichting - Risicoanalyse brandrisico Inactief
      PRO 2402: wettelijkeverslagen - Comité Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-06-25
      PRO 2403: wettelijkeverslagen - Overlegplatform Inactief
      PRO 2408: wettelijkeverslagen - Evacuatieoefening Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2022-03-02

**Opleidingen:**
      PRO 2204: opleiding - Branddeskundige (Brandbestrijding(sdienst) - Interventie bij brand) Actief aantal: 6 - uitgevoerd binnen termijn: 6 termijn:2022-03-02
      PRO 2211: opleiding - Interventieploeg (Brandbestrijdingsdienst) Actief aantal: 6 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2022-03-02
      PRO 2238: opleiding - Beheerder brandbestrijdingsdienst (interventieploeg) Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2022-03-02

**Proces 4**

**4:** Ongevallen en hulpverlening - Resultaat: NIET OK (62% - 18/29)

**Algemeen:**
      PRO 2107: occasioneel - Arbeidsongevallen Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2024-12-12
      PRO 2511: verplichting - Globaal preventieplan - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2515: verplichting - Jaaractieplan Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2535: verplichting - Visuele controle EHBO kastjes (controle actuele producten) Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-10-27
      PRO 2546: verplichting - Registratie EHBO interventies - algemeen principe Actief aantal: 2 - uitgevoerd binnen termijn: 2 termijn:2021-11-23
      PRO 2402: wettelijkeverslagen - Comité Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-06-25
      PRO 2403: wettelijkeverslagen - Overlegplatform Inactief

**Opleidingen:**
      PRO 2201: opleiding - Hulpverlener - basisopleiding (EHBO - nijverheidshelper) Actief aantal: 11 - uitgevoerd binnen termijn: 11 termijn:2021-06-25
      PRO 2202: opleiding - Hulpverlener - bijscholing (EHBO - nijverheidshelper) Actief aantal: 11 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-06-25

**Proces 5**

**5:** Onthaal, aankoop en controle arbeidsmiddelen - Resultaat: NIET OK (72% - 56/77)

**Algemeen:**
      PRO 2110: occasioneel - Aankoopprocedure Actief aantal: 2 - uitgevoerd binnen termijn: 2 termijn:2022-09-06
      PRO 2120: occasioneel - Onthaal nieuwe collega (onthaalbrochure) - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-09-01
      PRO 2701-02: keuring - Arbeidsmiddelen - jaarlijkse update Actief aantal: 40 - uitgevoerd binnen termijn: 22 termijn:2022-02-22
      PRO 2719-02: keuring - Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Actief aantal: 27 - uitgevoerd binnen termijn: 26 termijn:2022-04-22
      PRO 2729-01: keuring - Ioniserende stralingen Inactief
      PRO 2504: verplichting - Arbeidsreglement - jaarlijkse update Actief aantal: 2 - uitgevoerd binnen termijn: 2 termijn:2022-06-07
      PRO 2511: verplichting - Globaal preventieplan - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2515: verplichting - Jaaractieplan Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2553: verplichting - Opvolging, beheer VIK’s Actief aantal: 2 - uitgevoerd binnen termijn: 2 termijn:2022-06-07
      PRO 2402: wettelijkeverslagen - Comité Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-06-25
      PRO 2403: wettelijkeverslagen - Overlegplatform Inactief

**Opleidingen:**

**Proces 6**

**6:** Producten met gevaarlijke eigenschappen - Resultaat: OK (80% - 8/10)

**Algemeen:**
      PRO 2711-02: keuring - Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE) - jaarlijkse update Actief aantal: 2 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-04
      PRO 2304: vergunning - Milieuvergunning - 3 jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2024-09-02
      PRO 2306: vergunning - Omgevingsvergunning (goedkeuring + 5 jaarlijkse update) Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2023-09-17
      PRO 2511: verplichting - Globaal preventieplan - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2515: verplichting - Jaaractieplan Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2520: verplichting - Asbestinventaris - éénmalig Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2037-08-28
      PRO 2551: verplichting - Opvolging SDS fiches en/of WIK Actief aantal: 2 - uitgevoerd binnen termijn: 2 termijn:2022-09-06
      PRO 2402: wettelijkeverslagen - Comité Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-06-25
      PRO 2403: wettelijkeverslagen - Overlegplatform Inactief

**Opleidingen:**

**Proces 7**

**7:** Valgevaar en toegankelijkheid - Resultaat: NIET OK (50% - 4/8)

**Algemeen:**
      PRO 2712-01: keuring - Gymzaal & -toestellen, risicoanalyse (indienstname) Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2056-05-29
      PRO 2712-02: keuring - Gymzaal & -toestellen Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2020-12-09
      PRO 2732-01: keuring - Ladders, trapladders, plafondladders, verplaatsbare trappen & stellingen Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-10-23
      PRO 2721-01: keuring - Speelterreinen en speeltoestellen Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2020-12-09
      PRO 2721-02: keuring - Speelterreinen en speeltoestellen, indienststelling (éénmalig) Inactief
      PRO 2732-02: keuring - Stellingen (steigers) en rolsteigers - stellingbouwer Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2062-12-04
      PRO 2721-03: keuring - Speelterreinen en speeltoestellen, logboek Inactief
      PRO 2511: verplichting - Globaal preventieplan - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2515: verplichting - Jaaractieplan Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2402: wettelijkeverslagen - Comité Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-06-25
      PRO 2403: wettelijkeverslagen - Overlegplatform Inactief

**Opleidingen:**
      PRO 2219: opleiding - Werken op hoogte (standaard) Inactief
      PRO 2231: opleiding - Werken op hoogte: specifiek (modules) Inactief

**Proces 8**

**8:** Verwarming - Resultaat: OK (94% - 17/18)

**Algemeen:**
      PRO 2717-01: keuring - Legionella Actief aantal: 2 - uitgevoerd binnen termijn: 2 termijn:2022-06-07
      PRO 2725-01: keuring - Verwarming branders - stookolie Inactief
      PRO 2725-02: keuring - Verwarming branders - gas Actief aantal: 8 - uitgevoerd binnen termijn: 8 termijn:2022-10-09
      PRO 2725-03: keuring - Emissiemetingen - stookolie Inactief
      PRO 2725-05: keuring - Schouwvegen - stookolie Inactief
      PRO 2725-07: keuring - Stookolietanks, bestaande, -5000 l., particulier, bovengronds Inactief
      PRO 2725-08: keuring - Stookolietanks, bestaande, -5000 l., particulier, ondergronds (5j) Inactief
      PRO 2725-10: keuring - Stookolietanks, nieuwe, -5000 l., particulier, ondergronds (5j) Inactief
      PRO 2725-19: keuring - Stookolietanks, nieuwe, klasse 3, bovengronds, (3j) Inactief
      PRO 2725-28: keuring - Verwarmingsaudit Inactief
      PRO 2725-11: keuring - Stookolietanks, bestaande, -5000 l., klasse 3, ondergronds, binnen waterwinningsgebied (j) Inactief
      PRO 2725-21: keuring - Stookolietanks, nieuwe, klasse 3, ondergronds, (15j) Inactief
      PRO 2725-22: keuring - Stookolietanks, nieuwe, klasse 3, -10000 l., ondergronds, buiten waterwinningsgebied, (2j) Inactief
      PRO 2725-23: keuring - Stookolietanks, nieuwe, klasse 3, -10000 l, ondergronds, buiten waterwinningsgebied, (15j) Inactief
      PRO 2725-24: keuring - Stookolietanks, nieuwe, klasse 3, -5000 l, ondergronds, binnen waterwinningsgebied, (1j) Inactief
      PRO 2725-25: keuring - Stookolietanks, nieuwe, klasse 3, -5000 l, ondergronds, binnen waterwinningsgebied, (10j) Inactief
      PRO 2725-26: keuring - Stookolietanks, nieuwe, klasse 3, ondergronds, binnen waterwinningsgebied, (j) Inactief
      PRO 2725-06: keuring - Schouwvegen - gas Inactief
      PRO 2725-14: keuring - Stookolietanks, bestaande, klasse3, ondergronds, GTK, buiten waterwinningsgebied (2j) Inactief
      PRO 2725-04: keuring - Emissiemetingen - gas Inactief
      PRO 2725-20: keuring - Stookolietanks, nieuwe, klasse 3, ondergronds, (2j) Inactief
      PRO 2725-09: keuring - Stookolietanks, nieuwe, -5000 l., particulier, bovengronds (geen) Inactief
      PRO 2725-12: keuring - Stookolietanks, bestaande, klasse 3, ondergronds, metaal, buiten waterwinningsgebied (2j) Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2022-04-21
      PRO 2725-13: keuring - Stookolietanks, bestaande, klasse 3, ondergronds, metaal, buiten waterwinningsgebied (15j) Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2031-01-12
      PRO 2725-15: keuring - Stookolietanks, bestaande, klasse 3, bovengronds, (3j) Inactief
      PRO 2725-17: keuring - Stookolietanks, bestaande, +10000 l., klasse 3, ondergronds, metaal, binnen waterwinningsgebied (10j) Inactief
      PRO 2725-16: keuring - Stookolietanks, bestaande, +10000 l., klasse 3, ondergronds, metaal, binnen waterwinningsgebied (j) Inactief
      PRO 2725-18: keuring - Stookolietanks, bestaande, +10000 l., klasse 3, ondergronds, GTK, binnen waterwinningsgebied (j) Inactief
      PRO 2725-27: keuring - Stookolietanks, nieuwe, klasse 3, ondergronds, binnen waterwinningsgebied, (10j) Inactief
      PRO 2725-29: keuring - Visuele controle stookplaatsen Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-10-27
      PRO 2737-02: keuring - RA binnenluchtkwaliteit Actief aantal: 2 - uitgevoerd binnen termijn: 2 termijn:2070-11-20
      PRO 2511: verplichting - Globaal preventieplan - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2515: verplichting - Jaaractieplan Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2402: wettelijkeverslagen - Comité Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-06-25
      PRO 2403: wettelijkeverslagen - Overlegplatform Inactief

**Opleidingen:**

**Proces 9**

**9:** Voedselveiligheid - Resultaat: NIET OK (75% - 6/8)

**Algemeen:**
      PRO 2125: occasioneel - Ongedierte bestrijding Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2069-01-11
      PRO 2606: codegoedepraktijk - HACCP refter, warme refter, didactische keuken, zelfbediening, restaurant Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2022-05-18
      PRO 2617: codegoedepraktijk - Verslagen en samenstelling HACCP-team Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-10-01
      PRO 2301: vergunning - Erkenning, toelating en registratie FAVV (Eetwarenvergunning) Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2022-03-04
      PRO 2511: verplichting - Globaal preventieplan - jaarlijkse update Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2515: verplichting - Jaaractieplan Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2021-12-14
      PRO 2530: verplichting - Vijfjaarlijkse risicoanalyse van de werkposten in de voedingssector Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 1 termijn:2023-01-25
      PRO 2402: wettelijkeverslagen - Comité Actief aantal: 1 - uitgevoerd binnen termijn: 0 termijn:2021-06-25
      PRO 2403: wettelijkeverslagen - Overlegplatform Inactief

**Opleidingen:**
      PRO 2212: opleiding - Levensmiddelenhygiëne voor het uitvoerend personeel Inactief
      PRO 2240: opleiding - Levensmiddelenhygiëne voor leerkrachten didactische keukens Inactief
      PRO 2245: opleiding - Aandachtspunten voor voeding in kleine keukens en bij school-manifestaties: hygiëne en allergenen Inactief